- 様式(第5条関係)

- 公共下水道排水設備新設(増設、改造)施工図

|  | 設置場所 | 有田川町大字 番地 |  | 施工業者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 申請者氏名 |  |  | 責任技術者 |  |  |

| 付近見取図 | 凡例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 記号 |  |  | 備考 |  | 名称 | 記号 | 備考 |  | 名称 | 記号 |  |  | 備考 |  |
|  |  | 大便器 |  |  |  | トラップ付 |  | ドロップます (汚水) |  | 丸ます 角ます |  | 公共雨水ます |  |  |  |  |  |
|  |  | 小便器 |  |  |  | トラップ付 |  |  |  |  |  | 側溝(道路) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分離ます |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 浴場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トラップます |  |  |  | 丸ます 角ます |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水ます |  | 丸ます 角ます |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 流し類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗濯機 |  |  |  | 床排水、浴場に排水してあるものは除く |  | ドロップます (雨水) |  | 丸ます 角ます |  | 雨どい |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 境界線 |  |  |  | 黒又は青 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 陶管 | TP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物外壁 |  |  |  | 同上 |  |
|  |  | 手洗器、洗面器 |  |  |  |  |  | 陶製卵形管 | ETP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建物間仕切り |  |  |  | 同上 |  |
|  |  | 床排水口 |  |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート管 | CP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新設管(合流管又は汚水管) |  |  |  | 赤色 |  |
|  |  | トラップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硬質塩化ビニル管 | VP | 一般管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 掃除口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 雨水管 |  |  |  | 緑色 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | VU | 薄肉管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 露出掃除口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 撤去管 |  |  |  | 黒色 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 硬質塩化ビニル卵形管 | EVP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 阻集器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 既設又は在来管 |  |  |  | 赤…合流管又は汚水管 緑…雨水管 |  |
|  |  | 排水管 |  |  |  |  |  | 鉛管 | LP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通気管 |  |  |  |  |  | 浄化槽 |  | 現場の形状に合わせた大きさ、形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鋼管 | GP |  |  |  |  |
|  |  | 立管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 鋳鉄管 | CIP |  |  |  |  |
|  |  | 排水溝 (宅地内) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 底部有孔ます |  | 丸ます 角ます |  | 耐火2層管 | FDP |  |  |  |  |
|  |  | 汚水ます |  |  |  | 丸ます 角ます |  |  |  |  |  | 強化プラスチック複合管 | FRPM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公共汚水ます |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備考 1 付近見取図には、方位、道路及び目標となる事物を表示すること。付近見取図は別紙にて添付可能。 2 平面図には、次の事項を記載すること。 ア 道路、敷地の境界及び排水処理施設の位置 イ 建物及び炊事場、浴場、水洗便所その他汚水を排水する排水設備の位置 ウ 排水管及び排水渠の位置、内径、延長及び勾配 エ ます及びマンホールの位置 オ ポンプ施設及び付帯設備等の位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |